**华中农业大学狮子山大道周边环境改造项目学生宿舍排水改造**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月22日~2024年7月28日

**跟 踪 日 志**

|  |
| --- |
| 工程名称：华中农业大学狮子山大道周边环境改造项目学生宿舍排水改造 |
| 日期：2024年7月28日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**1. 施工内容：对学生宿舍区室外排水进行摸排、勘察、改造施工。摸排范围包含但不限于：荟园10栋-17栋周边雨水管线约3.5km，污水管线约1.5km，樱花大道雨水管线约1.5km，污水管线约2km，学府路雨水管线约1.2km，污水管线约1.5km；所有管线进行潜望镜QV检测，定位缺陷或病害位置，在设计图纸的基础上进行二次深化设计，找出雨污管网混流点、堵塞点、沉积点等管网缺陷，并进行排水管网改造施工。
2. 施工单位：武汉淼顺市政工程有限公司。
3. 合同金额： ¥1948000.00（人民币壹佰玖拾肆万捌仟元整），其中暂列金¥160000.00（人民币 壹拾陆万元整 ）
4. 合同工期：50天。
5. 开工时间：2024年4月22日。
6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**

**1.第四综合楼东南角管井内混凝土破除。****后附图片****管井内混凝土破除：****IMG_20240723_080457517IMG_20240725_080304500IMG_20240725_080309175**1. **其他（若有）**
 |