华中农业大学青年教师公寓维修改造

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年6月16日-6月22日

- 工程概况：

1、本次招标工程为8套青年教师公寓维修、修缮、翻新、改造等

- 2、施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司

- 3、监理单位：/

- 4、合同金额：设计费用为1万元，总价包干；工程施工费用按照以2013版清单、2018系列定额、湖北省现行的计价规则计价，施工费折扣比94%，经审计的最终结算价不得超过74万元，超过部分作为承包方让利。

- 5、该项目招标控制价：75万元

- 6、合同工期：合同签订后65个日历天

- 工程进展情况：

- 室内建筑垃圾下楼

- 室内卫生间墙砖、地砖拆除并外运

- 现场线管开槽；

- 水电施工；

- 本周工作情况：

- 1、室内建筑垃圾套袋下楼

- 2、室内卫生间墙砖、地砖拆除并外运

- 3、现场线管开槽；

- 4、水电施工；

- 5、了解现场材料进场情况；

- 6、收悉招投标文件、施工合同。

- 影像资料

- 建筑垃圾下楼

- 墙砖拆除                          墙面砖拆除高度测量

- 墙砖拆除高度测量

- 地面拆除厚度测量

- 入户门拆除

- 墙面开槽

- 原墙面清理

- 排水管材料品牌为联塑

- 电线材料品牌为飞鹤

- 腻子粉材料品牌为立邦

- 线管安装