华中农业大学青年教师公寓维修改造
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年6月16日-6月22日


1、 工程概况：
1、本次招标工程为8套青年教师公寓维修、修缮、翻新、改造等
2、施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3、监理单位：/
4、合同金额：设计费用为1万元，总价包干；工程施工费用按照以2013版清单、2018系列定额、湖北省现行的计价规则计价，施工费折扣比94%，经审计的最终结算价不得超过74万元，超过部分作为承包方让利。
5、该项目招标控制价：75万元
6、合同工期：合同签订后65个日历天






2、 工程进展情况：
1、 室内建筑垃圾下楼
2、 室内卫生间墙砖、地砖拆除并外运
3、 现场线管开槽；
4、 水电施工；
3、 本周工作情况：
1、室内建筑垃圾套袋下楼
2、室内卫生间墙砖、地砖拆除并外运
3、现场线管开槽；
4、水电施工；
5、了解现场材料进场情况；
6、收悉招投标文件、施工合同。

4、 影像资料
建筑垃圾下楼
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墙砖拆除                          墙面砖拆除高度测量
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墙砖拆除高度测量
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地面拆除厚度测量
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入户门拆除
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墙面开槽
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原墙面清理
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排水管材料品牌为联塑
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电线材料品牌为飞鹤
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腻子粉材料品牌为立邦
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线管安装
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