华中农业大学青年教师公寓维修改造

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年7月14日-7月20日

- 工程概况：

1、本次招标工程为8套青年教师公寓维修、修缮、翻新、改造等

- 2、施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司

- 3、监理单位：/

- 4、合同金额：设计费用为1万元，总价包干；工程施工费用按照以2013版清单、2018系列定额、湖北省现行的计价规则计价，施工费折扣比94%，经审计的最终结算价不得超过74万元，超过部分作为承包方让利。

- 5、该项目招标控制价：75万元

- 6、合同工期：合同签订后65个日历天

- 工程进展情况：

- 卫生间墙面贴砖完成；

- 卫生间地面贴砖完成；

- 墙面粉刷完成；

- 门槛石施工完成；

- 插座开关完成50%

- 材料进场。

- 本周工作情况：

- 1、瓷砖厚度测量；

- 2、门槛石厚度测量；

- 3、墙面贴砖厚度测量；

- 4、挡水条长度、宽度测量；

- 5、地面贴砖厚度测量

- 6、门槛石测量

- 4、了解现场材料进场情况；

- 5、收悉招投标文件、施工合同。

- 影像资料

- 小型断路器材料品牌为罗格朗

- 开关插座材料品牌为罗格朗

- 灯具材料品牌为欧普

- 瓷砖厚度测量                        门槛石厚度测量

- 墙面贴砖厚度测量

- 挡水条长度、宽度测量

- 地面贴砖厚度测量

- 门槛石测量

- 墙面乳胶漆粉刷