**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年11月11日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：   1、外立面吊篮安装；  2、南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装，北侧外立面一层幕墙铝型材安装；  3、一层墙面线管二次开槽及恢复，一层消防管道安装；  4、二层消防管道及空调风管安装；  5、四层中庭露台防水卷材铺贴，四层空调风管安装，四层西南侧卫生间排水管安装；  6、五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装；  7、七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工；  8、地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶；  9、报告厅外架搭设，二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工；  10、北侧室外管网沟槽开挖。  cd10ecfef84fdc7b80e5cab5f73d576外立面吊篮安装  33f762faa721cdfc7df740cddb90ad1 49c8f5473ed8fa375d4507649f53bcc  南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装  10951a10b7baacf7f248b94bfcc0af0 b60e69321e2c22920f78514e64120a4  北侧外立面一层幕墙铝型材安装 一层消防管道安装  0c85bde7d4c8d4fd4bf3e91634717c0 d0417be0ce038f8a3f913b16b4797a8  一层墙面线管二次开槽及恢复  b3c74521038bd3dd3928ac73958d1cb 481dcf54305486dd0803925bac781d1  二层消防管道及空调风管安装 四层中庭露台防水卷材铺贴  1fb52ba5bdb01dde8ee0028617e45cf 313bcd1e755a15851f717d5c1321957  四层空调风管安装  7aed9d4b66df421384e16f37ba48586 78006c9f344afc6d7ff49769cf2ea21  五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装 北侧室外管网沟槽开挖  42cbd85a269b2aaf71fb7e71e476e60 946f08b724c0ec40be2bc7f8a295bf4  七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工  ccbed6c1d6d2861d47ee6c762b22052 fd19150ba6aee37eceb413590a33e11  地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶 报告厅外架搭设  a465589fad76c7d9b342fc8d5333579 4b267c14b0cbd4eb3bb5fd763ac6f08  二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年11月13日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：   1、外立面幕墙镀锌钢龙骨安装，中庭幕墙铝合金型材安装；  2、一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工；  3、二层空调风管、消防管道安装，二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成；  4、三层外墙内保温板施工，三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成；  5、四层空调风管安装，四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工；  6、五层综合支架安装，五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装，五层外墙内保温板施工；  7、六层坡道下部轻骨料混凝土施工；  8、五层外墙内保温板施工，七层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装；  9、地下室消防管道安装，报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复；  10、报告厅风管安装，报告厅砌体墙施工，二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工；  11、北侧室外管网敷设。  49c8f5473ed8fa375d4507649f53bcc外立面幕墙镀锌钢龙骨安装  9410d32da21e4d93470862d5e4b7e2b bf2b33b8cdfe48c655dc00bf41caa98  一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工  7027d0182c4848d20de5bafeacb1adc 60cb308a3a37ab6f11a1463039c7bb5  二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成  8e40f62a762c514a038e15983988d2c三层外墙内保温板施工  5f370552676da28bc0fc8aad046a199 d408b8e39f8171214de2786688eca9f  三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成 四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工  79e723630384d353d9c07e67d2e758b 146d2e1300c61394cc6ca6261fd9ac3  五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装 五层外墙内保温板施工  c530f02967a70f2dbf0d5d4b500ae48 5e5c85f067a59bd7b0f93e8ec21cc70  六层坡道下部轻骨料混凝土施工 地下室消防管道安装  c27d28c93cbdc0edf1729f2ee94df01 8fb78d94ef14844b1dda743d71b6c06  报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复；报告厅风管安装  0a17e1c088577c675a84b20c6690990 17858d907fcdb845b82ab5da8df70b2  报告厅砌体墙施工 二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工  f03c01489290e284e3bbcdf0082b323北侧室外管网敷设 | | |