华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东

跟踪时间：2024年12月09日--2024年12月15日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月09日 | 星期一 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 一、施工进展： - 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 2、一层外墙面抹灰； - 3、二层外墙面二构混凝土拆模，墙面拉毛，室内风管安装中，墙面开槽； - 4、三层空调风管安装，中庭防水卷材施工完毕； - 5、四层墙面管件敷设，风管安装中，中庭防水保护砌块施工完毕； - 6、五层桥架安装及风管安装中，墙面开槽穿线； - 7、六层空调风管、支架安装； - 8、七层消防管道支架安装中，桥架安装，卫生间墙面抹灰拉毛； - 9、屋面砖缝填灰； - 10、报告厅砌体砌筑中。 - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层外墙面抹灰 - 二层外墙面二构混凝土拆模，墙面拉毛，室内风管安装中，墙面开槽 - 三层空调风管安装，中庭防水卷材施工完毕 |  |  |
| - 四层墙面管件敷设，风管安装中，中庭防水保护砌块施工完毕 - 五层桥架安装及风管安装中，墙面开槽穿线 - 六层空调风管、支架安装 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月11日 | 星期三 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： - 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 2、一层外墙面抹灰； - 3、二层外墙面抹灰，室内风管安装中，墙面开槽； - 4、三层空调风管安装，中庭防水卷材施工完毕； - 5、四层墙面管件敷设，风管安装中，坡道下部防水施工； - 6、五层桥架安装及风管安装中，墙面开槽穿线； - 7、六层空调风管、支架安装； - 8、七层消防管道支架安装中，桥架安装； - 9、屋面砖缝填灰； - 10、报告厅砌体砌筑中，墙面拉毛抹灰。 - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层外墙面抹灰 - 二层外墙面抹灰，室内风管安装中，墙面开槽 - 三层空调风管安装 - 四层墙面管件敷设，风管安装中，坡道下部防水施工 - 五层桥架安装及风管安装中，墙面开槽穿线 - 六层空调风管、支架安装 - 七层消防管道支架安装中，桥架安装 - 屋面砖缝填灰 - 报告厅砌体砌筑中，墙面拉毛抹灰 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月12日 | 星期四 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层外墙面抹灰； 3、二层风管安装中，墙面开洞； 4、三层桥架及管件敷设中； 5、四层风管及桥架施工中； 6、五层桥架及消防管道施工中； 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙面抹灰 二层风管安装中，墙面开洞 三层桥架及管件敷设中 四层风管及桥架施工中 五层桥架及消防管道施工中 |  |  |