华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东

跟踪时间：2025年02月16日--2025年02月23日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年02月17日 | 星期一 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 一、施工进展： - 1、中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； - 2、一层饰面板墙面龙骨安装中； - 3、二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中； - 4、三层走道吊顶基层施工中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场开始铺贴； - 5、四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装； - 6、五层墙面线管敷设； - 7、六层卫生间排水管安装中，房间内吊顶龙骨施工中； - 8、七层办公室吊顶周边龙骨安装，吊顶吊杆施工中； - 中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； - 一层饰面板墙面龙骨安装中； - 二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中； - 三层走道吊顶基层施工中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场开始铺贴； - 四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装； - 五层墙面线管敷设； - 六层卫生间排水管安装中，房间内吊顶龙骨施工中； - 七层办公室吊顶周边龙骨安装，吊顶吊杆施工中； |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年02月18日 | 星期二 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、一层办公室墙面线管敷设； 2、外立面幕墙玻璃安装； 3、二层办公室消防管道安装； 4、二层1~3/A~B轴卫生间地面丙纶防水卷材铺贴； 5、二层、三层办公室吊顶石膏板安装； 6、二层、三层、四层办公室地面砖铺贴； 7、二层、四层墙面刮腻子，ALC条板墙面满挂网格布； 8、二层走道空调铜管安装； 9、三层卫生间排水管道安装； 10、五层玻璃幕墙下部水泥砂浆塞缝收口； 11、五层吊顶龙骨安装，五层~七层9~10/A~B轴楼梯间墙面油漆涂刷。 一层办公室墙面线管敷设； 外立面幕墙玻璃安装； 二层办公室消防管道安装； 二层1~3/A~B轴卫生间地面丙纶防水卷材铺贴； 二层、三层办公室吊顶石膏板安装； 二层、三层、四层办公室地面砖铺贴； 二层、四层墙面刮腻子，ALC条板墙面满挂网格布； 二层走道空调铜管安装； 五层吊顶龙骨安装，五层~七层9~10/A~B轴楼梯间墙面油漆涂刷。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年02月19日 | 星期三 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； 2、一层卫生间地坪浇筑完毕； 3、二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中； 4、三层走道空调铜管焊接中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场开始铺贴； 5、四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装； 6、五层外廊部位吊顶龙骨焊接； 7、六层外廊部位玻璃幕墙龙骨安装中； 8、七层电梯设备安装中； 中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； 一层卫生间地坪浇筑完毕； 二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中； 三层走道空调铜管焊接中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场开始铺贴； 四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装； 五层外廊部位吊顶龙骨焊接； 六层外廊部位玻璃幕墙龙骨安装中； 七层电梯设备安装中；； |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年02月21日 | 星期五 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； 2、一层管道内穿线； 3、二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中，坡道处墙面粉刷； 4、三层走道空调铜管焊接中，管道穿线； 5、四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装，卫生间防水卷材施工完毕； 6、五层地砖开始铺贴； 7、六层风管安装中，墙面开槽； 8、七层房间内吊顶龙骨施工中； 9、屋面消防管道及设备安装中； 10、报告厅幕墙龙骨背板安装中； 中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装； 二层房间内地砖铺贴，吊顶龙骨安装中，坡道处墙面粉刷； 三层走道空调铜管焊接中，管道穿线； 四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装，卫生间防水卷材施工完毕 五层地砖开始铺贴 六层风管安装中，墙面开槽 七层房间内吊顶龙骨施工 屋面消防管道及设备安装 报告厅幕墙龙骨背板安装 报告厅幕墙铝板安装 报告厅单梁抹灰 |  |  |