华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超  盛昌

跟踪时间：2026年5月11日~2026年5月17日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年5月17日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。 - 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。 - 6.合同工期：21天。 - 7.开工日期：2026年 4月 26 日 - 施工进展： - 墙面粉刷； - 门槛地砖修补； - 门框粉刷； - 墙面刮腻子，打磨，刷乳胶漆； - 原顶刮腻子； - 隔断顶包封； - 吊顶安装； - 智能锁安装； - 安装更换灯具； - 安装更换插座； - 明线槽敷设。 - 现场抽检： - 灯具； - 插座； - 地砖； - 吊顶； - 阻燃板。 - 现场记录： - 墙面粉刷 - 门槛地砖 - 门框粉刷 - 墙面涂料 - 原顶刮腻子 - 隔断断顶 - 吊顶安装 - 智能锁安装 - 灯具更换 - 插座更换 - 明线槽安装 - 灯具 - 插座 - 地砖 - 吊顶 - 阻燃板 |  |  |