								

华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超  盛昌
跟踪时间：2026年5月25日~2026年5月31日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

	日期：2026年5月31日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。
5. 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。
6.合同工期：21天。
7.开工日期：2026年 4月 26 日。
2、 [bookmark: _GoBack]施工进展：
1、 304房间增加石膏板吊顶；
2、 插座明线槽拆除改暗线；
3、 窗帘安装；
4、 119房间改造；
5、 灯具安装；
6、 洁具安装；
7、 三台空调增加5*4mm2电源线；
8、 原有门刷漆。
3、 现场抽检：
1、 涂膜防水；
2、 洁具；
3、 灯具；
4、 电线。
4、 现场记录：
304房间石膏板吊顶
[image: IMG_20260525_094444812][image: IMG_20260526_150219339]
明线槽拆除改暗线
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窗帘安装
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119房间改造
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灯具安装
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洁具更换
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空调布线
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门刷漆
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防水
[image: IMG_20260528_163257168]
洁具
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灯具
[image: IMG_20260528_163522717][image: IMG_20260528_163611700]
电线
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