华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超  盛昌

跟踪时间：2026年5月25日~2026年5月31日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年5月31日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。 - 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。 - 6.合同工期：21天。 - 7.开工日期：2026年 4月 26 日。 - 施工进展： - 304房间增加石膏板吊顶； - 插座明线槽拆除改暗线； - 窗帘安装； - 119房间改造； - 灯具安装； - 洁具安装； - 三台空调增加5*4mm2电源线； - 原有门刷漆。 - 现场抽检： - 涂膜防水； - 洁具； - 灯具； - 电线。 - 现场记录： - 304房间石膏板吊顶 - 明线槽拆除改暗线 - 窗帘安装 - 119房间改造 - 灯具安装 - 洁具更换 - 空调布线 - 门刷漆 - 防水 - 洁具 - 灯具 - 电线 |  |  |