华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超  盛昌

跟踪时间：2026年5月4日~2026年5月10日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年5月10日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。 - 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。 - 6.合同工期：21天。 - 7.开工日期：2026年 4月 26 日 - 施工进展： - 吊顶拆除； - 灯具拆除； - 墙面腻子铲除； - 墙面粉刷层修补； - 二层房间墙面腻子零星点补，刷油漆； - 空调机位空调机位检修口、门窗洞口砌砖封堵； - 空调机位做防水； - 地台面贴砖； - 墙面刮腻子； - 公共区吊顶安装； - 墙面开槽布线； - 灯具安装； - 插座更换。 - 现场抽检： - 空调检修口尺寸测量； - 灯具品牌； - 地砖品牌； - 铝方通测量； - 墙面涂料品牌； - 插座品牌。 - 现场记录： - 吊顶拆除 - 灯具拆除 - 墙面腻子铲除 - 粉刷层修补 - 墙面刷油漆 - 砌砖封堵 - 空调机位做防水 - 地台面贴砖 - 墙面刮腻子 - 公共区吊顶安装 - 墙面开槽布线 - 灯具安装 - 插座更换 - 空调检修口 - 灯具 - 地砖（地台面、零星修补使用） - 铝方通 - 墙面涂料品牌 - 插座品牌 |  |  |