

华中农业大学人文楼周边环境提升工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月31日~2026年9月6日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年9月6日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天

2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、 地基处理完，停车位碎石摊铺 

[image: IMG_20260902_172027538]
[image: img_20260902_173000890]

2、 碎石层摊铺，设计200厚级配碎石垫层摊铺，实际已达到20cm
[image: img_20260903_150639783][image: img_20260903_151035580]
设计：200厚C30混凝土垫层，含养护，实际测量18-20.5cm
[image: IMG_20260904_122250347]
[image: IMG_20260904_122300796][image: img_20260903_151928643]
（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1、 管道开挖、安装双壁波纹管、回填砂
2、 预制雨水口安装，雨水井加高、雨水口砌筑加高
[image: IMG_20260831_084203322]
[bookmark: _GoBack][image: img_20260831_084526474][image: img_20260902_171353116]
[image: img_20260831_084549028]预留电管拆除，增加一排（2根200）排管
[image: img_20260831_084931158][image: img_20260831_085355789][image: img_20260904_121426743]


预埋弱电套管，过路部分SC50套管[image: img_20260903_150829564]过路弱电套管混凝土包封
[image: img_20260902_080713827]
材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260831_083707865][image: img_20260831_084242456]
[image: IMG_20260831_083926656]

[image: img_20260904_121841374][image: img_20260904_121905175]
四、其他：（若有）
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