华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月1日~2025年7月13日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年7月13日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 - 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司 - 监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。 合同工程：60日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 荟园1、2、3栋乳胶漆涂刷门、床、窗及锁检修。荟3栋第一批72间已入住，门纱、窗纱已换。荟3-119、116更换蹲便器 - 荟园4、5栋乳胶漆涂刷、家具、水电检修 - 博园3栋门窗、水槽拆除 - 施工照片： - 荟2墙面乳胶漆 - 荟2 家具检修 - 荟3.蹲便器更换 - 荟3 墙面腻子修补 - 博3 拆除入户门帘窗外露未抹灰宽度8cm - 荟4腻子修补 - 阳台门拆除 - 卫生间门拆除后洞口尺寸670cm - 拆除前水池尺寸 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 清单要求 - 四、其他：（若有） |  |  |