华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月14日~2025年7月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年7月20日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 2. **荟园1、2、3栋乳胶漆涂刷门、床、窗及锁检修** 3. **博园3栋门窗、水槽拆除、隔墙拆除60%**   施工照片：  IMG_20250714_163036487img_20250718_091759348  水池拆除60\*57cm\*2+40cm\*200cm  img_20250718_091944237  水池拆除后抹灰  img_20250714_163408011img_20250716_092838307  中间宿舍隔墙拆除：43cm\*175cm+105cm\*175cm，墙厚110cm  img_20250716_090033828  一层阳台防盗窗  img_20250716_090222356  卫生间不锈钢防盗格栅  IMG_20250715_173226605IMG_20250716_085648212  img_20250715_170319831  **荟园1、2、3栋乳胶漆涂刷门、床、窗及锁检修**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20250718_090723146IMG_20250718_090752767**  **IMG_20250720_101151911IMG_20250720_101210193IMG_20250720_101158176IMG_20250720_101219445**  **四、其他：（若有）** | | |