华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月21日~2025年7月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年7月27日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 2. **荟园1、2、3栋更换隔断** 3. **博园3栋铝合金窗框安装、墙面砂浆、防水JS涂膜、墙面瓷砖恢复、洗衣机蹲台砌筑、排水管安装**   施工照片：  img_20250721_161129652IMG_20250722_162827310IMG_20250722_162812325IMG_20250722_162346848IMG_20250722_162331279IMG_20250722_162319372IMG_20250722_162315612IMG_20250722_161639345IMG_20250722_161642466IMG_20250722_161615459IMG_20250722_161706865IMG_20250722_161650495IMG_20250722_161659522IMG_20250722_161627515墙  墙面面砂浆修补IMG_20250721_164640887  JS防水涂膜【清单要求1.5mmJS涂膜】  IMG_20250725_155559675  300\*200墙砖铺贴  IMG_20250723_104723189img_20250723_104811394  水槽上方给水管拆除  img_20250724_174120754  水槽排水管敷设  img_20250724_173529212  洗衣机蹲台砌筑78\*78cm  IMG_20250724_171723010IMG_20250724_171622478  荟1、2、3隔断更换193\*123cm   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **img_20250725_152617100img_20250725_152930799**  **四、其他：（若有）** | | |