华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月28日~2025年8月3日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年8月3日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   施工照片：   1. 宿舍内墙面喷漆； 2. 走道墙面及栏杆墙面腻子铲除、腻子修补（合同外增加）   3卫生间地面水泥浆西部   1. PVC50排水管安装，PPR-DN32给水管安装 2. 洗衣机墩台砌筑抹灰 3. 蹲便器拆除更换 4. 消防弱电安装   IMG_20250728_161529728IMG_20250728_161852478  IMG_20250731_103909942IMG_20250730_165142862  宿舍喷漆  img_20250731_104353504  走道墙面及栏杆墙面腻子铲除、腻子修补（合同外增加）  IMG_20250728_162433978IMG_20250728_162516849IMG_20250728_162436460  地面砂浆修补、洗衣机墩台砌筑抹灰  img_20250728_164458259  下水管安装  img_20250728_162049926img_20250728_165039519  DN32给水管安装  img_20250729_164655427  蹲便器拆除安装  img_20250729_165610708IMG_20250729_165323990IMG_20250729_165048130  消防弱电安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **img_20250728_163446318IMG_20250728_163523216**  **img_20250729_165153280IMG_20250801_162835722IMG_20250801_162825007IMG_20250801_162524480img_20250801_162414275**  **img_20250729_172449574img_20250729_172350512**  **四、其他：（若有）** | | |