华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年8月18日~2025年8月24日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年8月3日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   施工照片：   1. 楼梯栏杆扶手60不锈钢钢管+50不锈钢立管； 2. 灭火器及灭火器箱； 3. 窗帘安装； 4. 置物架安装 5. 卫生间挂钩安装，空调遥控器收纳架   IMG_20250818_171237058IMG_20250819_165330647IMG_20250820_155603514  栏杆扶手60不锈钢钢管+50不锈钢立管  IMG_20250819_160242563IMG_20250819_160229679IMG_20250819_161807677灭火器及灭火器箱IMG_20250820_161426987IMG_20250820_161706635  窗帘安装  IMG_20250903_112329354IMG_20250903_112335182  置物架安装  IMG_20250903_112253443IMG_20250903_112300967  卫生间挂钩安装，空调遥控器收纳架   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **四、其他：（若有）** | | |