华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）（二标段）工程合同

施

工

阶

段

跟

审

日

志

（第3期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

项目组长：詹卫军

跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖

跟踪时间：2025年7月21日-2025年7月27日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、承包单位：金工建设集团股份有限公司

3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司

5、合同金额：合同金额为 ¥500.227889万元（人民币 伍佰万贰仟贰佰柒拾捌元捌角玖分），其中暂列金¥  / （人民币  / ）。

6、工程内容：荟6安装、装饰工程，荟园7-21栋维修工程：包括但不限于拆除工程、给排水安装、电气安装、应急照明系统安装、弱电安装、火灾自动报警系统安装、消火栓系统、砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 ，具体以招标工程量清单为准。

7、合同工期：开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。

二、上周进度完成情况（附图）

- 荟园6栋开关插座到场，品牌为公牛；卫生间墙面管道开槽，开槽尺寸测量为40*40mm;拆除垃圾装袋；卫生间墙面凿除至砌体层；房间内墙面腻子粉刷；卫生间管件到场，管件品牌为金牛管业；阳台门窗拆除处水泥砂浆修补；洗漱间地台拆除；卫生间地台拆除；荟园7~21栋天棚及墙面铲除粉刷、房间内设备及家具检修。

- 荟园13栋宿舍门纱更换；

- 荟园13栋天棚面油漆粉刷；

- 荟园13栋宿舍房间内墙面乳胶漆粉刷；

- 荟园13栋阳台天棚面乳胶漆粉刷；

- 荟园13栋卫生间洗手台清理；

- 荟园13栋卫生间吊顶面层清理；

- 荟园6栋墙面水管开槽；

- 荟园6栋卫生间地台拆除；

- 荟园6栋洗漱间地台拆除；

- 荟园6栋阳台门窗拆除处水泥砂浆修补；

- 荟园6栋墙面腻子粉刷；

- 荟园6栋卫生间管件到场，管件品牌为金牛管业；

- 荟园6栋房间内墙面腻子粉刷；

- 荟园6栋卫生间墙面凿除至砌体层；

- 荟园6栋拆除垃圾装袋；

- 荟园6栋卫生间墙面管道开槽，开槽尺寸测量为40*40mm;

- 荟园6栋开关插座到场，品牌为公牛；

三、跟踪关注：

- 1.荟园6栋现场拆除工程量测量；

- 2.原始房间施工情况记录；

- 3.现场材料品牌记录；

- 4.瓷砖品牌问题；

- 5.墙面基层处理及隐蔽工程验收；

中正信咨询集团有限公司

2025年7月29日