华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程(二期)

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年7月20日-7月26日

- 工程概况：

1、华中农业大学学生公寓楼维修施工。

- 2、施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司

- 3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

- 4、合同金额： 2673000.00元，其中暂估价200000.00元。

- 5、该项目招标控制价：3782001.82 元，承包人报价浮动率应为[1－（2673000.00-200000.00）／（3782001.82-200000）]×100%=30.96%

- 7、材料价格采用2026年3月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 施工情况；

- 本周各楼栋均开始施工；

- 本周工作情况：

- 现场勘察测量(线管测量)；

- 梳理招标文件、投标文件品牌；

- 罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 材料进场(地砖材料品牌为欣邦)；材料人工上楼

- 材料进场(地砖材料品牌为美臣)；

- 材料进场(灯具材料更换三极雄光)

- 材料进场(电线材料为二厂)

- 洗手盆材料进场(无材料品牌)

- 线管现场测量

- 线管及电线施工

- 卫生间闭水实验

- 部分吊顶拆除

- 宿舍部分油漆铲除并刷油漆