华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程(二期)
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年8月3日-8月9日



1、 工程概况：
1、华中农业大学学生公寓楼维修施工。
2、施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、合同金额： 2673000.00元，其中暂估价200000.00元。
5、该项目招标控制价：3782001.82 元，承包人报价浮动率应为[1－（2673000.00-200000.00）／（3782001.82-200000）]×100%=30.96%
6、材料价格采用2026年3月《武汉建设工程价格信息》








2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 本周各楼栋均开始施工；
3、 本周工作情况：
1、 现场勘察测量(测量)；
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。






4、 影像资料
 开关插座更换（材料品牌为西门子）
 [image: IMG_5871]   [image: IMG_5872]
地面贴砖完成
[image: IMG_5888]  [image: IMG_5889]
蹲便器无材料品牌
[image: IMG_5892] [image: IMG_5893]

[bookmark: _GoBack]卫生间吊顶施工及测量(复合铝材料)
[image: IMG_5915]  [image: IMG_5919]
荟5室外施工
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卫生间隔断施工及测量
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 洗手盆（材料品牌为九牧）
[image: IMG_6590]  [image: IMG_6591]

   房间内保洁
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   公区及宿舍内刷油漆
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