华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（二期）

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年6月2日-6月8日

- 工程概况：

1、本次招标工程的新增建筑面积约2144.28 m2，室内改造面积约7521.9 m2。主要内容为博园2栋新增卫生间面积1042.44m2，室内改造面积3656.4 m2、博园4栋新增卫生间面积1101.84m2，室内改造面积3865.5 m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。

- 2、施工单位：方圆化集团有限公司

- 3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

- 4、合同金额： 10900858.42元，其中暂列金暂估价14万元。

- 5、该项目招标控制价：11497109.29元，承包人报价浮动率 应为[1－（10900858.42-140000）／（11497109.29-50000）]×100%=5%

- 6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

- 7、材料价格采用2024年11月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 学生宿舍卫生间改造工程（博园4号楼）施工情况；

- 1楼卫生间墙面贴砖，楼层梯间用房墙面贴砖；

- 2～4楼卫生间铺贴墙地砖；

- 3～4楼室内墙面打磨；

- 5楼室内墙面喷乳胶漆，卫生间墙面刮腻子；

- 楼层楼梯不锈钢扶手栏杆安装。

- 本周工作情况：

- 回填后丙纶防水高度测量；

- 贴砖后丙纶防水高度测量；

- 百叶窗尺寸测量；

- 栏杆测量；

- 记录现场材料进场情况；（水泥材料品牌为军锋、乳胶漆材料品牌为立邦等）

- 梳理招标文件、投标文件品牌；

- 罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 回填后丙纶防水高度测量

- 百叶窗尺寸测量

- 砖渣回填

- 回填后找平

- 墙面JS防水涂料

- 栏杆测量

- 墙面贴砖厚度测量

- 乳胶漆材料进场（材料品牌为立邦）

- 贴砖后丙纶防水高度测量

- 卫生间贴砖

- 水泥材料进场（材料品牌为军锋）

- 公寓内墙面清理