**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月8日~2024年7月14日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年7月14日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 营养和设备研发中心：屋面檐口铝单板封口，饲料研发车间铝扣板吊顶安装； 8. 科教成果展示厅：屋面檐口铝单板封口，室内吊顶安装，卫生间门更换； 9. 洗消车间：室内墙檩条安装，墙面粉刷； 10. 科研猪舍：地面刷聚合物水泥防水涂料，漏缝板安装，养殖房细石混凝土地面找平，高压冲洗管道安装； 11. 科教基地工作区：室外成品排水沟安装； 12. 隔离舍：粪槽检修道地面水泥砂浆找平压光； 13. 测定舍：操作室、麻醉转运室、仓库地面铺贴地砖，病猪栏地面细石混凝土找平； 14. 环保中心：内外墙面刮腻子、滚涂油漆； 15. 室外给水：消防，给水管道安装； 16. 室外通道：基础梁浇筑； 17. 室外电缆沟：排管布放，混凝土包封； 18. 室外排水管网：检查井砌筑，闸阀井盖板浇筑； 19. 围墙：构造柱、压顶浇筑。   **后附图片**  **营养和设备研发中心屋面檐口铝单板：**  **IMG_20240709_103028271IMG_20240709_103250338**  **营养和设备研发中心吊顶：**  **IMG_20240711_110446699**  **科教成果展示厅檐口铝单板：**  **IMG_20240709_074404600IMG_20240710_073926402IMG_20240711_074547526**  **科教成果展示厅吊顶：**  **IMG_20240710_074036038IMG_20240711_074733051**  **科教成果展示厅卫生间门更换（原塑钢门拆除）：**  **IMG_20240711_074945969**  **洗消车间室内墙檩条安装：**  **IMG_20240709_075208748IMG_20240710_074453234**  **洗消车间墙面粉刷：**  **IMG_20240711_075024735IMG_20240712_074234609**  **科研猪舍地面防水涂料：**  **IMG_20240709_073656671IMG_20240711_074003647**  **科研猪舍地面找平：**  **IMG_20240711_074030252IMG_20240711_074205275IMG_20240711_074216888**  **科研猪舍粪池漏缝板安装：**  **IMG_20240710_073731148IMG_20240712_073551382**  **科研猪舍高压冲洗管道：**  **IMG_20240710_075205215IMG_20240710_075211124**  **科教基地室外排水沟：**  **IMG_20240709_075347523**  **隔离舍地面水泥砂浆找平压光：**  **IMG_20240704_114553250IMG_20240704_114334126**  **测定舍地面砖铺贴：**  **IMG_20240702_102557394IMG_20240709_102108901**  **测定舍地面细石混凝土找平：**  **IMG_20240709_101633607IMG_20240709_102147253IMG_20240709_102159513**  **环保中心内墙涂料：**  **IMG_20240709_101400012IMG_20240709_101332645**  **环保中心外墙涂料：**  **IMG_20240711_110121322**  **室外消防管、给水管安装**  **IMG_20240708_072738980IMG_20240709_075143910IMG_20240712_074127111**  **室外赶猪通道基础：**  **IMG_20240711_074250274IMG_20240712_073743385**  **电缆排管：**  **IMG_20240709_075508093IMG_20240710_074956424**  **室外排水管网：**  **IMG_20240711_075306256IMG_20240711_075423947**  **围墙：**  **IMG_20240709_073613010IMG_20240710_073346432**   1. **其他（若有）**   檐口铝单板  IMG_20240709_075023640  铝扣板吊顶  IMG_20240711_074847728  漏缝板  IMG_20240711_074141599  铝镁锰板吊顶  IMG_20240712_074601643  室内细石混凝土地面  IMG_20240710_073520317IMG_20240710_073556846  室外成品排水沟  IMG_20240709_075304731IMG_20240709_075323808  闸阀井盖板  IMG_20240711_075321875IMG_20240711_075325060 | | |