								

国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年9月2日~2024年9月23日

跟 踪 日 志
	工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目

	日期：2024年9月23日
	星期一
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。
2. 施工单位：中建建工建设有限公司
3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。
4. 合同工期：150天。
5. 开工时间：2023年12月22日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 参观通道：钢结构打磨，刷氟碳漆；
2、 安装：电缆布放；
3、 室外道路：道路伸缩缝切缝、灌胶。
后附图片
参观通道：
[image: IMG_20240906_105156948][image: IMG_20240930_082428204]
电缆布放：
[image: IMG_20240912_081724000][image: IMG_20240912_081921311]
室外道路：
[image: IMG_20240923_082905387]
3、 材料抽验
电缆
[image: IMG_20240912_081818724][image: IMG_20240923_082719679][image: IMG_20240923_082804627][image: IMG_20240923_082823966]
4、 其他
淋浴器变更拆除更换
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20240914_144455997][image: IMG_20240914_144501261]
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