华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.8.16～2025.8.22）

- 项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 本周现场情况：

1、现场临建、场区道路施工

办公区后面地面硬化，现场测量厚度分别为100mm、80mm、50mm。

场区道路，钢筋间距200*200mm，厚度200mm

门卫区地面硬化，砼浇筑前模板厚度80mm

洗车槽砼厚度实测200mm

入口大门处

2、土方外运

3、开闭所电缆改迁

开始破除砼路面

镀锌钢管及PE管进场

镀锌钢管规格实测φ165*3.15

PE管规格实测φ160*8mm

路面破除宽度500mm

三、接收、发出资料情况

无

四、跟踪关注

临建施工；

电缆迁改施工情况。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年8月22日