华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.8.23～2025.8.29）

- 项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 本周现场情况：

1、临建施工

2、垃圾场标高复核

3、土方开挖

4、开闭所电缆迁改工程

电缆井1平面尺寸1*1.5m，深度1.38m

电缆井2 平面尺寸1*1.5m，深度0.77m

电缆井3 平面尺寸1*1.5m，深度0.95m

电缆井4 平面尺寸1*1.5m，深度1.075m

电缆材料进场，品牌：金杯电缆， 规格：ZC-YJV22 8.7/15KV 3*70，厂商：金杯电工衡阳电缆有限公司

电缆敷设

材料进场

电缆沟回填

三、接收、发出资料情况

无

四、跟踪关注

临建施工；

土方开挖。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年8月29日