华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.8.30～2025.9.5）

- 项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 本周现场情况：

- 临建施工

堆场地面硬化，实测厚度78mm

基坑支护

钢筋进场，品牌：武钢集团汉阳钢厂（规格HRB400Eφ20/9m）、山西晋南钢铁集团（规格6.5mm，盘钢）

桃林现场测量，周长按0.3m考虑。

桃林标高测量

三、接收、发出资料情况

无

四、跟踪关注

临建施工；

基坑支护施工。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年9月5日