华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.9.28～2025.10.4）

- 项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 本周现场情况：

- 1、临建施工

- 2、基坑支护

- （1）、f3f4ghj段钢筋网绑扎，喷射混凝土，坡顶排水沟砌筑。钢筋网间距250*250mm，加强筋间距1500mm。

- （2）、QRS段喷射混凝土

- （3）、MNOPQ段坡顶挡水坎压顶混凝土浇筑，高度100mm。

- （4）、N1N2段围檩制作

- （5）、FM段坡顶安全护栏

- 3、土方

三、接收、发出资料情况

无

四、跟踪关注

1、基坑支护钢筋网布置是否满足图纸要求；

2、喷射混凝土厚度是否满足图纸要求。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年10月4日