华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)



施
工
阶
段
审
计
周
报




            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.08.24～2026.08.30）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、主体结构完成。
2、北塔一层二构砌体、ALC完成95%；二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成；四层二构砌体完成、ALC完成；五层二构砌体完成。
3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层、五层外墙砌体完成；三层二构砌体、ALC完成；四层二构砌体、ALC完成。

三、现场施工情况：
1、北塔一至五层二构、砌体、ALC施工，一至四层管道、桥架安装。
[image: IMG_20260824_161602878][image: IMG_20260824_161611298]
抽查北塔屋面层9-10轴/F-G轴设备基础尺寸1300*1300*250mm。
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首层二构、ALC施工
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二层二构、ALC施工
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三层二构、砌体施工
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四层二构、ALC施工
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五层二构、砌体施工
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一至五层管道、桥架、支架安装
[image: IMG_20260825_163547500]
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2、南塔三至五层二构、砌体、ALC施工。一至五层管道、桥架、支架安装。
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抽查南塔屋面层18-20轴设备基础尺寸400*400*720mm。
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三层二构、砌体施工
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四层二构、砌体、ALC施工
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五层二构施工
[image: IMG_20260824_163952132]

[image: IMG_20260826_161152850][image: IMG_20260826_161224277]

[image: IMG_20260826_161228277]
[image: IMG_20260824_164207725]

[image: IMG_20260824_164212636]

[image: IMG_20260825_163847804]

[image: IMG_20260827_160517511][image: IMG_20260825_163743331]
抽查南塔五层18轴处反坎高度300/250mm。
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抽查南塔五层LT3处反坎高度250mm。
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一层至五层管道、桥架、支架安装
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3、地下室管道安装
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
1、智能化施工图（纸质版）
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
[bookmark: _GoBack]5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年08月30日
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