华中农业大学第五综合楼

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年8月19日~2024年8月25日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第五综合楼 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年8月25日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康中心）项目，规划用地面积为14881m2，总建筑面积38715m2，其中地下建筑面积不应低于6000m2，地下1层，地上层数不限，建筑高度不得高于50米。 - 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 - 合同金额：143205000.00元 - 合同工期：720天。 - 该项目招标控制价为人民币16400万元（含暂列金900万元及设计费），承包人建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率为：13.69%。 - 开工时间：2022年7月16日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 室外：室外道路站石安装，室外金属铭牌拆除，砖砌铭牌基础人工挖土方； - 室内：无障碍卫生间扶手安装。 后附图片 室外道路 室外铭牌（变更） 卫生间扶手 |  |  |