华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年5月20日~2024年5月26日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 | | |
| 日期：2024年5月26日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年4月1日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **管道井处楼板开洞；** 8. **加固区域石膏板吊顶、方通吊顶拆除；** 9. **管道井处消防栓移位；** 10. **网络机房桥架安装：** 11. **UPS机房地面砂浆防水保护层施工。**   **后附图片**  **楼板开洞：**  **IMG_20240520_150354454IMG_20240523_100551650**  **石膏板吊顶拆除：**  **IMG_20240526_095807060IMG_20240526_095657142**  **方通吊顶拆除：**  **IMG_20240526_095804681IMG_20240526_095638656**  **消防栓移位：**  **IMG_20240523_100038963**  **网络机房桥架：**  **IMG_20240523_101648019IMG_20240526_100104806**  **UPS机房地面防水保护层：**  **IMG_20240526_100541300**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）** 2. **其他（若有）** | | |