华中农业大学第五综合楼

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年6月10日~2024年6月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼 | | |
| 日期：2024年6月16日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康中心）项目，规划用地面积为14881m2，总建筑面积38715m2，其中地下建筑面积不应低于6000m2，地下1层，地上层数不限，建筑高度不得高于50米。 2. 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司。 3. 合同金额：143205000.00元。 4. 合同工期：720天。 5. 该项目招标控制价为人民币16400万元（含暂列金900万元及设计费），承包人建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率为：13.69%。 6. 开工时间：2022年7月16日。 7. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 8. 安装：精装区域条形灯、筒灯安装； 9. 地下室：地坪漆打磨、刷面漆，坡道地坪施工。   **后附图片**  **条形灯安装：**  **IMG_20240614_112538375**  **筒灯安装：**  **IMG_20240611_150059398IMG_20240612_144852872**  **车库地坪：**  **IMG_20240611_151929665IMG_20240612_145606637IMG_20240613_093639848IMG_20240614_111717866IMG_20240616_105621304**  **车库坡道：**  **IMG_20240611_151845388IMG_20240616_105602826**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）** 2. **其他（若有）** | | |