华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年5月14日~2025年5月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年5月25日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 人行道+620-+720，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，路槽土方开挖、碎石垫层摊铺、混凝土垫层浇筑。建筑垃圾校内转运   施工照片：  IMG_20250514_092727735IMG_20250514_092644599IMG_20250514_092724096IMG_20250514_092731254IMG_20250514_092605786  临时围挡搭设  IMG_20250520_080751370IMG_20250520_080759883  拆除人行步砖  IMG_20250519_092007964IMG_20250519_092313564IMG_20250526_083055900  面砖拆除挖基槽  IMG_20250520_101438698IMG_20250520_101428506IMG_20250520_101404147IMG_20250520_101507586  挖路槽平均深度28cm  IMG_20250519_091633777IMG_20250519_091720766  img_20250524_082330605  碎石摊铺厚度8-10cm，图纸设计厚度10cm  img_20250526_083732264IMG_20250523_103540493IMG_20250526_084445675IMG_20250526_085046059IMG_20250526_084933997IMG_20250526_085140680  建筑垃圾学校内转运   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20250524_081425048img_20250523_103717862**  **路缘石1\*0.3\*0.12m**  **IMG_20250519_092512931IMG_20250519_092456331IMG_20250519_092527505IMG_20250519_0926027801IMG_20250519_092545382IMG_20250519_092552138**  **四、其他：（若有）** | | |