华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年11月27日~2023年12月3日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年12月3日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等 - 施工单位：莱克建设集团有限公司 - 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ） - 合同工期：45天。 - 开工时间：2023年11月24日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 挖基础土方，浇筑垫层及独立基础。 后附图片 挖基础土方： 垫层： 独立基础： 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 其他（若有 |  |  |