**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年5月20日~2024年5月26日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年5月26日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ） 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 双层压型金属板复合保温隔热屋面板安装； 8. 线管布放； 9. 电线、电缆敷设。   **后附图片**  **屋面底板：**  **IMG_20240520_151651555IMG_20240520_151732377**  **屋面钢支撑件：**  **IMG_20240520_151806876**  **屋面钢衬檩：**  **IMG_20240522_161936486**  **屋面玻璃棉：**  **IMG_20240524_111729388**  **屋面防水：**  **IMG_20240524_111739270**  **屋面面板：**  **IMG_20240526_103551434IMG_20240526_103406017**  **线管布放：**  **IMG_20240520_151834235IMG_20240522_161715372**   1. **其他（若有）**   电线电缆  IMG_20240522_161856882IMG_20240522_161913319  屋面TPO防水  IMG_20240520_151957036IMG_20240524_111903354  屋面型钢支撑件  IMG_20240524_111934286  屋面型钢衬檩  IMG_20240524_111958808  给水管（投标品牌为金牛）  IMG_20240526_103325923 | | |