**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年5月27日~2024年6月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年6月2日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ） 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 双层压型金属板复合保温隔热屋面板安装； 8. 墙面压型钢板安装； 9. 接地扁钢安装； 10. 线管穿线； 11. 地面碎石摊铺。   **后附图片**  **屋面板安装：**  **IMG_20240529_164614074IMG_20240529_164641251**  **墙面板安装：**  **IMG_20240528_155142801IMG_20240602_161108959**  **接地扁钢：**  **IMG_20240529_164411574IMG_20240602_161201737**  **地面碎石摊铺：**  **IMG_20240602_161056050IMG_20240602_161125954**  **线管穿线：**  **IMG_20240602_161213091IMG_20240602_161259186**   1. **其他（若有）**   排水管  IMG_20240528_154819968  线管  IMG_20240528_154926231  网线  IMG_20240529_164817537 | | |