华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年10月5日-10月12日

工程概况：

1、华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程，涉及建筑面积1491平方米，主要包括电路改造、给排水改造、墙面、地面及外立面翻新。

2、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司：

3、合同金额： 1616000.00元，其中暂估价8000.00元。

4、该项目招标控制价：1946014.89元，承包人报价浮动率应为[1－（1616000.0-8000.00）／（1946014.89-8000）]×100%=82.97%

5、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

6、材料价格采用2025年6月《武汉建设工程价格信息》

工程进展情况：

施工情况；

砌筑及二构施工完成；
墙面抹灰及防水施工；
窗安装完成60%。
本周工作情况：

贴砖高度测量、贴砖厚度测量、瓷砖厚度测量；

抹灰前墙厚测量、抹灰后墙厚测量；

矮墙压顶高度测量；

线槽宽度测量；

梳理招标文件、投标文件品牌；

罗列装饰跟踪要点等。

影像资料
  墙面贴砖                           贴砖高度测量 
[image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]8,06y e Mo s L





  贴砖厚度测量

 [image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]09:1
| |
2025.10.09 EHIM © JoEIREX

:




瓷砖厚度测量

[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



室外窗户安装

[image: image7.jpg]



  抹灰前墙厚测量

[image: image8.jpg]\

18

BREIRE

\d

=1
lu€

i



    [image: image9.jpg]FiRE

Repianl




抹灰后墙厚测量

[image: image10.jpg]


  [image: image11.jpg]



抹灰前甩毛处理

[image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]



矮墙压顶高度测量

[image: image14.jpg]


  [image: image15.jpg]10.09 £88 s %ifﬁﬁlﬂﬂ,ﬂ‘—i, i
v il





矮墙处均未做构造柱

[image: image16.png]L600 | 2500 300

6250

2500

500 |

w0 | oo Lwoogod, 1600
690 200

1850




    [image: image17.jpg]4





线槽宽度测量

[image: image18.jpg]


  [image: image19.jpg]



现场水泥材料品牌为新华

[image: image20.jpg]


    
