华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第1期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年7月14日-2026年7月20日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.原始数据测量及拆除

- 1.原始数据测量及拆除

- 原大厅木地台拆除，高度约19cm

- 原大厅墙饰面隔断一侧长度约1.05m，宽度0.1m

- 原走廊隔墙宽度约0.24m（含装饰面）

- 原包房内卫生间隔墙厚度约0,15m（含装饰面）

- 原南侧包房内柱面干挂石材厚度约1.5cm

- 原公区大厅柱饰面干挂石材龙骨为L50角铁，间距0.6m

- 原包房内木质踢脚线高度约0.2m

- 原包房与走廊高差约3.5cm

- 原入口处玻璃隔断截面尺寸宽度为3*3.28m

- 原走廊吊顶拆除，铝扣板上部为水泥板吊顶

- 原包房内卫生间墙砖高度约2.77m

- 原窗台石截面尺寸为10.5*2cm

- 原砌体墙拆除，高度到顶，走道隔墙有一道圈梁

- 拆除施工地面成品保护

- 下周施工进度计划：

- 1.地面拆除

- 2.柱饰面、天棚施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年7月20日