
华中农业大学竹苑食堂二楼
维修改造项目
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（第7期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年8月25日-2026年8月31日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：/
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：728050.12元
7、合同工期：总日历天数40天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工
2.配电箱及元器件安装
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1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工
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档口附近地面开槽走线，不锈钢板宽度约0.08m，长度4.65m
[image: D:/工作文件/项目/2026/7-华中农业大学竹苑食堂二楼维修改造项目/照片/7期/8.31/Marki_20260831_125109427.jpgMarki_20260831_125109427]
档口周边墙面不锈钢踢脚线施工，高度5cm
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档口周边墙面碳晶板施工，高度53cm
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机房600*1500mm矿棉板吊顶安装
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机房成品甲级钢制防火门安装，规格1*2.05与图纸不符，厂家为潇湘川海门业
2.配电箱及元器件安装
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配电箱截面尺寸80*90cm
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配电箱内电表及元器件安装，品牌为正泰

3、 下周施工进度计划：
1.室外地面火烧板施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年8月31日
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