华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第8期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年9月1日-2026年9月7日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.室外地面火烧板施工

- 1.室外地面火烧板施工

- 室外地面破损火烧板拆除，厚度约5~6cm

- 室外地面破损火烧板更换，结合层厚度约2.5~3.5cm